## Worksheet
Прайс-лист Блоки питания, аккумуляторы
№ | Производитель | Наименование | Краткая характеристика | Цены руб.
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | Блоки питания, аккумуляторы
1.2 | Блоки бесперебойного питания
1.2.1 | Блоки бесперебойного питания 12 В
1 | Полисервис | БРП1-ТИ-12-10 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Работает с внешними АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 12 130 | 10 917 | звоните
2 | Полисервис | БРП1-ТИ-12-4/14 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Две АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 4 280 | 3 852 | звоните
3 | Полисервис | БРП1-ТИ-12-4/14 исп.5 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Две АКБ. Трансформаторно-импульсный. Всепогодное исполнение корпуса с возможностью монтажа устройства на улице. | 14 505 | 13 055 | звоните
4 | Полисервис | БРП1-ТИ-12-4/28 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Четыре АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 4 800 | 4 320 | звоните
5 | Полисервис | БРП1-ТИ-12-4/40 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Две АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 7 150 | 6 435 | звоните
6 | Полисервис | БРП-12-1,5/14 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Две АКБ. | 2 605 | 2 345 | звоните
7 | Полисервис | БРП-12-1,5/14 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Встроенный модуль УПР-1-8. Две АКБ. | 3 925 | 3 533 | звоните
8 | Полисервис | БРП-12-1,5/28 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Четыре АКБ. | 2 825 | 2 543 | звоните
9 | Полисервис | БРП-12-1,5/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Одна АКБ. | 2 415 | 2 174 | звоните
10 | Полисервис | БРП-12-1,5/7 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Встроенный модуль УПР-1-8. Одна АКБ. | 3 580 | 3 222 | звоните
11 | Полисервис | БРП-12-1,5/7_12-1,5/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Двухканальный. Одна АКБ на каждый канал. | 5 605 | 5 045 | звоните
12 | Полисервис | БРП-12-1,5/7_24-1,5/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) и двадцать четыре (24) вольта. Двухканальный (12/24 В). Одна АКБ на каждый канал. | 6 170 | 5 553 | звоните
13 | Полисервис | БРП-12-3/14 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Две АКБ. | 3 885 | 3 497 | звоните
14 | Полисервис | БРП-12-3/14 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Встроенный модуль УПР-1-8. Две АКБ. | 5 590 | 5 031 | звоните
15 | Полисервис | БРП-12-3/28 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Четыре АКБ. | 4 205 | 3 785 | звоните
16 | Полисервис | БРП-12-3/40 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Одна АКБ. | 7 290 | 6 561 | звоните
17 | Полисервис | БРП-12-3/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Одна АКБ. | 3 550 | 3 195 | звоните
18 | Полисервис | БРП-12-3/7 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Встроенный модуль УПР-1-8. Одна АКБ. | 6 060 | 5 454 | звоните
19 | Полисервис | БРП-12-5/14 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Встроенный модуль УПР-1-8. Две АКБ. | 9 540 | 8 586 | звоните
20 | Полисервис | БРП-12-5/7 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Встроенный модуль УПР-1-8. Одна АКБ. | 8 965 | 8 069 | звоните
21 | Полисервис | БРП1-ТИ-12-4/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Одна АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 4 030 | 3 627 | звоните
22 | Полисервис | БРП-И-12-5/14 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Две АКБ. | 6 490 | 5 841 | звоните
23 | Полисервис | БРП-И-12-5/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двенадцать (12) вольт. Одна АКБ. | 6 375 | 5 738 | звоните
24 | СИГМА-ИС | ИБП-12 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Выходное напряжение 12В (3 А). Отсек для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 7-9Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Световая индикация. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 8 910 | 8 910 | звоните
25 | СИГМА-ИС | ИБП-12 IP55 исп.2 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Выходное напряжение 12В (2,5 А). Отсек для 1 АКБ с рекомендуемой емкостью 7-9Ач. Интерфейс RS-485. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Световая индикация. Датчик целостности корпуса. Материал - металл, IP55, рабочие температуры от -10 до + 50С. | 32 130 | 32 130 | звоните
26 | СИГМА-ИС | ИБП-12 IP55 исп.1 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Выходное напряжение 12В (2,5 А). Отсек (с подогревом) для 1 АКБ с рекомендуемой емкостью 7-9Ач. Интерфейс RS-485. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Световая индикация. Датчик целостности корпуса. Материал - металл, IP55, рабочие температуры от -40 до + 50С. | 45 765 | 45 765 | звоните
27 | СИГМА-ИС | ИБП-1200 исп.1 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс обмена данными с БЦП-Р08 - RS-485. Напряжение на выходе 12В с током 5А. Отсек для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 18Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 26 325 | 26 325 | звоните
28 | СИГМА-ИС | ИБП-1200 исп.2 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс обмена данными с БЦП-Р08 - RS-485. Напряжение на выходе 12В с током 8А. Отсек для 4 АКБ с рекомендуемой емкостью 18Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 29 565 | 29 565 | звоните
29 | Болид | МИП-12 исп.20 (МИП-12-3/П5-Р-RS) | Применяется для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле "Неисправность". Напряжение 12В; ток 3А (мах 3,5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - пластик, монтаж на DIN-рейку. Эксплуатируется вместе с "С2000М" любых исполнений, ППКУП "Сириус" или АРМ "Орион Про" | 5 963 | 5 963 | звоните
30 | Болид | МИП-12 исп.02 (МИП-12-1/ПЗ) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 12В; ток 1 А (макс 1,5 А); световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, огнестойкий пластиковый корпус. | 1 326 | 1 326 | звоните
31 | Болид | МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7ПЗ) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 12В; ток 1 А (макс 1,5 А); рекомендуемая емкость АКБ 4,5/7/12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, огнестойкий пластиковый корпус. | 1 431 | 1 431 | звоните
32 | Болид | МИП-12 исп.100 (МИП-12-2/7П10) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 12В; ток 2А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, пластиковый корпус. | 1 431 | 1 431 | звоните
33 | Болид | МИП-12 исп.101 (МИП-12-3/7П11) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 12В; ток 3А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, пластиковый корпус. | 2 122 | 2 122 | звоните
34 | Болид | МИП-12 исп.102 (МИП-12-5/7П11) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 12В; ток 5А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, пластиковый корпус. | 2 325 | 2 325 | звоните
35 | Болид | МИП-12 исп.103 (МИП-12-10/7М10) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 12В; ток 10 А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, металлический корпус. | 4 025 | 4 025 | звоните
36 | Болид | РИП-12 исп.100 (РИП-12-3/7М6-V1) | Применяется для обеспечения питанием камер видеонаблюдения и иных слаботочных устройств входящих в состав СКУД. 12В; ток на выходе 3 А; рекомендуемая емкость АКБ7Ач; световая индикация; защита от: перегрузки на выходе, КЗ, глубокого разряда АКБ. Материал - металл. | 3 058 | 3 058 | звоните
37 | Болид | РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1) | Применяется для обеспечения питанием камер видеонаблюдения и иных слаботочных устройств входящих в состав СКУД. 12В; ток на выходе 5 А; рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; защита от: перегрузки на выходе, КЗ, глубокого разряда АКБ. Материал - металл. | 4 805 | 4 805 | звоните
38 | Болид | РИП-12 исп.116 (РИП-12-10/17М7-V16) | Применяется для обеспечения питанием камер видеонаблюдения и иных слаботочных устройств входящих в состав СКУД. 16 выходов на 12В, ток на каждом - 1А (в сумме не более 10А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; защита от: перегрузки на выходе, КЗ, глубокого разряда АКБ. Материал - металл. | 9 173 | 9 173 | звоните
39 | Болид | РИП-12 исп.104 (РИП-12-3/7М6-V4) | Применяется для обеспечения питанием камер видеонаблюдения и иных слаботочных устройств входящих в состав СКУД. 4 выхода на 12В, ток на каждом - 1А (в сумме не более 3А); рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; световая индикация; защита от: перегрузки на выходе, КЗ, глубокого разряда АКБ. Материал - металл. | 3 604 | 3 604 | звоните
40 | Болид | РИП-12 исп.108 (РИП-12-5/17М7-V8) | Применяется для обеспечения питанием камер видеонаблюдения и иных слаботочных устройств входящих в состав СКУД. 8 выходов на 12В, ток на каждом - 1А (в сумме не более 5А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; защита от: перегрузки на выходе, КЗ, глубокого разряда АКБ. Материал - металл. | 5 460 | 5 460 | звоните
41 | Болид | РИП-12 исп. 04 (РИП-12-2/7М2) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 2А (мах 3А); рекомендуемая емкость АКБ 4.5 или 7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от перенапряжения, от КЗ, от переполюсовки АБ. | 4 468 | 4 468 | звоните
42 | Болид | РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач (возможность подключения внешних АКБ на 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки. | 6 011 | 6 011 | звоните
43 | Болид | РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 2А (мах 3А); рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки АКБ. | 5 033 | 5 033 | звоните
44 | Болид | РИП-12 исп.03 (РИП-12-1/7М2) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 1А (мах 2А); рекомендуемая емкость АКБ 7 Ач; световая индикация; защита от КЗ. | 3 364 | 3 364 | звоните
45 | Болид | РИП-12 исп.05 (РИП-12-8/17М1) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 8А (мах 10А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач (возможность подключения внешних до 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения (2 ступени), КЗ, переполюсовки АКБ. | 8 970 | 8 970 | звоните
46 | Болид | РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 1А (мах 1,5А); рекомендуемая емкость АБ 7Ач; световая индикация; защита: от перенапряжения, от КЗ, от переполюсовки АБ; пластиковый корпус. | 2 523 | 2 523 | звоните
47 | Болид | РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АБ 17Ач, (возможность подключения внешних АБ 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от перенапряжения (2 ступени), от КЗ, от переполюсовки АБ; пластиковый корпус. | 5 487 | 5 487 | звоните
48 | Болид | РИП-12 исп.60 (РИП-12-3/17М1-Р-Modbus) | Применяется в составе систем автоматизации и диспетчеризации для обеспечения питания различных устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485 (протокол Modbus), выходное оптореле. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 9 048 | 9 048 | звоните
49 | Болид | РИП-12 исп.61 (РИП-12-3/17П1-Р-Modbus) | Применяется в составе систем автоматизации и диспетчеризации для обеспечения питания различных устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485 (протокол Modbus), выходное оптореле. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - огнестойкий пластик. | 8 409 | 8 409 | звоните
50 | Болид | РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 8 284 | 8 284 | звоните
51 | Болид | РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - негорючий пластик. | 7 527 | 7 527 | звоните
52 | Болид | РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 12В; 2А (мах 3А); рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - негорючий пластик. | 4 606 | 4 606 | звоните
53 | Болид | РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 12В; 6А (мах 8А); рекомендуемая емкость АКБ 2*40Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 12 373 | 12 373 | звоните
54 | Болид | РИП-12 исп.20 (РИП-12-1/7М2-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходное оптореле (1 шт). 12В; 1А (мах 1,5А); рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Установочное место для устройства с форм-фактором "С2000". Материал - металл. | 4 289 | 4 289 | звоните
55 | Болид | РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 12В; 6А (мах 8А); рекомендуемая емкость АКБ 2*40Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 11 613 | 11 613 | звоните
56 | Болид | РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 12В; 2А (мах 3А); рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 5 847 | 5 847 | звоните
57 | Болид | РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 12В; 2А (мах 2,5А); рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - негорючий пластик. | 4 266 | 4 266 | звоните
58 | Болид | РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач (возможность подключения внешних АКБ на 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 7 052 | 7 052 | звоните
59 | Болид | РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 12В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач (возможность подключения внешних АКБ на 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - негорючий пластик. | 5 947 | 5 947 | звоните
60 | Болид | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 12В; 8А (мах 10А); рекомендуемая емкость АКБ 17Ач (возможность подключения внешних АКБ на 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 9 838 | 9 838 | звоните
1.2.2 | Блоки бесперебойного питания 24 В
1 | Полисервис | БРП1-ТИ-24-3/14 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Две АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 5 300 | 4 770 | звоните
2 | Полисервис | БРП1-ТИ-24-3/40 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Две АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 9 195 | 8 276 | звоните
3 | Полисервис | БРП1-ТИ-24-3/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Одна АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 4 705 | 4 235 | звоните
4 | Полисервис | БРП1-ТИ-24-3/7 исп.5 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Две АКБ. Трансформаторно-импульсный. Всепогодное исполнение корпуса с возможностью монтажа устройства на улице. | 15 345 | 13 811 | звоните
5 | Полисервис | БРП1-ТИ-24-9 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Работает с внешними АКБ. Трансформаторно-импульсный. | 14 025 | 12 623 | звоните
6 | Полисервис | БРП-24-1,5/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольт. Две АКБ. | 3 790 | 3 411 | звоните
7 | Полисервис | БРП-24-1,5/7 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Встроенный модуль УПР-1-8. Две АКБ. | 5 475 | 4 928 | звоните
8 | Полисервис | БРП-24-3/40 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольт. Две АКБ. | 8 820 | 7 938 | звоните
9 | Полисервис | БРП-24-3/7 исп.1 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Встроенный модуль УПР-1-8. Две АКБ. | 8 910 | 8 019 | звоните
10 | JDM | EP-3352 | Предназначен для резервного питания приборов входящих в состав системы оповещения JDM и ей подобных. Напряжение питания 24В. Встроенная АКБ с емкостью 24 А/ч 17Ач (возможность подключения внешних АКБ); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от переполюсовки и скачков тока/напряжения. | 66 708 | 60 704 | звоните
11 | DSPPA | MAG-2122E | Прибор разработан с целью обеспечения питания DC 24В устройств в составе систем звукофикации, ОПС или им подобных, а также подзаряда резервных АКБ. 5 каналов, суммарная мощность на выходе 2000 кВт. Защищает АКБ от перезаряда и полного разряда. Встроенный цифровой вольтметр для контроля за текущим напряжением. | 74 218 | По запросу | звоните
12 | Полисервис | БРП-И-24-3/7 | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием постоянным током приборов входящих в состав ОПС или СОУЭ с напряжением двадцать четыре (24) вольта. Две АКБ. | 6 490 | 5 841 | звоните
13 | СИГМА-ИС | ИБП-24 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Выходное напряжение 24В (2,5 А). Отсек для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 7-9Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Световая индикация. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 8 910 | 8 910 | звоните
14 | СИГМА-ИС | ИБП-24 IP55 исп.2 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Выходное напряжение 24В (2,5 А). Отсек для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 4-5Ач. Интерфейс RS-485. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Световая индикация. Датчик целостности корпуса. Материал - металл, IP55, рабочие температуры от -10 до + 50С. | 33 615 | 33 615 | звоните
15 | СИГМА-ИС | ИБП-24 IP55 исп.1 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Выходное напряжение 24В (2,5 А). Отсек (с подогревом) для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 4-5Ач. Интерфейс RS-485. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Световая индикация. Датчик целостности корпуса. Материал - металл, IP55, рабочие температуры от -40 до + 50С. | 47 250 | 47 250 | звоните
16 | СИГМА-ИС | ИБП-2400 исп.1 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс обмена данными с БЦП-Р08 - RS-485. Напряжение на выходе 24В с током 5А. Отсек для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 18Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 26 325 | 26 325 | звоните
17 | СИГМА-ИС | ИБП-2400 исп.2 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс обмена данными с БЦП-Р08 - RS-485. Напряжение на выходе 24В с током 8А. Отсек для 4 АКБ с рекомендуемой емкостью 18Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 29 565 | 29 565 | звоните
18 | Полисервис | БП ~24В 1,5А с платой УЗ-1ТВ-24В | Прибор разработан с целью обеспечения бесперебойным электропитанием переменным током видео или ТВ камер работающих с напряжением двадцать четыре (24) вольта. | 4 590 | 4 131 | звоните
19 | Болид | МИП-24 исп.20 (МИП-24-2/П5-Р-RS) | Применяется для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле "Неисправность". Напряжение 24В; ток 2А (мах 2,2А); рекомендуемая емкость АКБ 2*17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - пластик, монтаж на DIN-рейку. Эксплуатируется вместе с "С2000М" любых исполнений, ППКУП "Сириус" или АРМ "Орион Про" | 5 963 | 5 963 | звоните
20 | Болид | МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 24В; ток 1А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, пластиковый корпус. | 1 139 | 1 139 | звоните
21 | Болид | МИП-24 исп.101 (МИП-24-2/7П11) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 24В; ток 2,5 А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, пластиковый корпус. | 2 356 | 2 356 | звоните
22 | Болид | МИП-24 исп.102 (МИП-24-5/7М10) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 24В; ток 5 А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, металлический корпус. | 4 056 | 4 056 | звоните
23 | Болид | РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 24В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач ; световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки и перенапряжения АКБ. | 7 169 | 7 169 | звоните
24 | Болид | РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 24В; 1А (мах 1,5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач ; световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки и перенапряжения АКБ. | 5 849 | 5 849 | звоните
25 | Болид | РИП-24 исп.04 (РИП-24-1/4М2) | Предназначен для питания приборов охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступом. 24В; 1А (мах 1,5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*4,5Ач ; световая индикация; звуковая сигнализация; защита: от КЗ, от переполюсовки и перенапряжения АКБ. | 4 807 | 4 807 | звоните
26 | Болид | РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485 (2 независимых канала), выходное оптореле. 24В; 8А (мах 11А); рекомендуемая емкость АКБ 2*40Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 15 600 | 15 600 | звоните
27 | Болид | РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 24В; 2А (мах 2,5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 9 370 | 9 370 | звоните
28 | Болид | РИП-24 исп.51(РИП-24-2/7П1-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 24В; 2А (мах 2,5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - негорючий пластик. | 7 928 | 7 928 | звоните
29 | Болид | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 24В; 4А (мах 5А); рекомендуемая емкость АКБ 40Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 12 373 | 12 373 | звоните
30 | Болид | РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 24В; 4А (мах 5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*40Ач или 2*26Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 11 613 | 11 613 | звоните
31 | Болид | РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 24В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач (возможность подключения внешних АКБ на 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 7 889 | 7 889 | звоните
32 | Болид | РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 24В; 1А (мах 1,5А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 6 588 | 6 588 | звоните
33 | Болид | РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав противопожарной и иных систем. Выходные оптореле (3 шт). 24В; 3А (мах 4А); рекомендуемая емкость АКБ 2*7Ач (возможность подключения внешних АКБ на 34Ач); световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 8 654 | 8 654 | звоните
1.2.3 | Источник бесперебойного питания 220 В
1 | ROXTON | IBP-1000E | Используется для поддержания работы устройств в случаях когда основное питание (сеть 220В) пропадает. Область применения: серверы, файловые сервисы, сетевые переключатели и т.п. техника. Выходная мощность - 1000 Вт. | 65 230 | По запросу | звоните
2 | Болид | UPS-1000 | Прибор разработан с целью обеспечения непрерывным питанием сетевого типа (AC 208/220/230/240 В) различные устройства, отключение которых по причинам пропажи основного питания недопустимо. Выходная мощность 900 Вт. Применяется в составах СКУД, ОПС, систем видеонаблюдения и им подобных. Rack исполнение корпуса. | 47 061 | 47 061 | звоните
3 | Болид | UPS-3001 | Прибор разработан с целью обеспечения непрерывным питанием сетевого типа (AC 208/220/230/240 В) различные устройства, отключение которых по причинам пропажи основного питания недопустимо. Выходная мощность 2700 Вт. Применяется в составах СКУД, ОПС, систем видеонаблюдения и им подобных. Rack исполнение корпуса. | 51 222 | 51 222 | звоните
4 | МЕТА | Соловей2–ИБП | Прибор разработан для организации и поддержания неизменным электропитания блоков управления оповещением системы тревожного оповещения «Соловей2». | 28 135 | 26 465 | звоните
5 | ROXTON | IBP-3000E | Используется для поддержания работы устройств в случаях когда основное питание (сеть 220В) пропадает. Область применения: серверы, файловые сервисы, сетевые переключатели и т.п. техника. Высокая выходная мощность - 3000 Вт. | 85 470 | По запросу | звоните
1.2.4 | Блоки бесперебойного питания 48 В
1 | Болид | МИП-48 исп.100 (МИП-48-2/7М10) | Применяется для обеспечения питания различных слаботочных устройств входящих в состав различных технических систем (противопожарные, видеонаблюдения и т.п.). Напряжение 48В; ток 2,5 А; рекомендуемая емкость АКБ 4 - 12 Ач; световая индикация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Монтаж на DIN-рейку, металлический корпус. | 4 103 | 4 103 | звоните
2 | Болид | РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) | Применяется в составе ИСО "Орион" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс передачи данных RS-485, выходное оптореле. 48В; 4А (мах 5,5 А); рекомендуемая емкость АКБ 4*17Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 19 761 | 19 761 | звоните
1.2.5 | Блоки бесперебойного питания 12 и 24 В
1 | СИГМА-ИС | ИБП-1224 исп.1 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс обмена данными с БЦП-Р08 - RS-485. Три выхода для подключения нагрузки: 2х24В, 2А; 1х12В, 2А. Отсек для 2 АКБ с рекомендуемой емкостью 18Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 27 270 | 27 270 | звоните
2 | СИГМА-ИС | ИБП-1224 исп.2 | Применяется в составе ИСБ "Рубеж" для обеспечения питания различных ОПС/СКУД устройств входящих в состав системы. Интерфейс обмена данными с БЦП-Р08 - RS-485. Три выхода для подключения нагрузки: 2х24В, 4А; 1х12В, 3А. Отсек для 4 АКБ с рекомендуемой емкостью 18Ач. Защита от: перенапряжения, КЗ, переполюсовки АКБ. Датчик целостности корпуса. Материал - металл. | 29 025 | 29 025 | звоните
3 | СИГМА-ИС | МРИП-01 | Прибор разработан для обеспечения резерва по питанию устройств входящих в состав ИСБ «Рубеж-Р08» при подключении к одной нагрузке двух МРИП или для наращивания силы тока, которая потребляется нагрузкой. Работает совместно с источниками бесперебойного питания ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224 и им подобных. | 5 535 | 5 535 | звоните
4 | СИГМА-ИС | МРИП-01Д | Прибор разработан для обеспечения резерва по питанию устройств входящих в состав ИСБ «Рубеж-Р08» при подключении к одной нагрузке двух МРИП или для наращивания силы тока, которая потребляется нагрузкой. Работает совместно с источниками бесперебойного питания ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224 и им подобных. Монтаж на DIN-рейку. | 5 130 | 5 130 | звоните
1.3 | Аккумуляторы
1 | LEOCH | DJM 12-45 | Изделие используется в различных системах как резервный источник питания. Напряжение - 12 В (24 В, при условии подключения двух АКБ последовательно). Ёмкость - 45 Ah. | 23 940 | 23 940 | звоните
2 | ROXTON | RBT-12V12H | Применяется вместе с ИБП IBP-1000E, IBP-3000E. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 12 Ah. | 3 520 | По запросу | звоните
3 | ROXTON | RBT-12V17H | Применяется вместе с ИБП IBP-1000E, IBP-3000E. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 17 Ah. | 5 060 | По запросу | звоните
4 | ROXTON | RBT-12V40H | Применяется вместе с ИБП IBP-1000E, IBP-3000E. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 40 Ah. | 13 090 | По запросу | звоните
5 | ROXTON | RBT-12V50H | Применяется вместе с ИБП IBP-1000E, IBP-3000E. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 50 Ah. | 15 290 | По запросу | звоните
6 | ROXTON | RBT-12V7AH | Применяется вместе с ИБП IBP-1000E, IBP-3000E. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 7 Ah. | 1 940 | По запросу | звоните
7 | СИГМА-ИС | АКБ исп.1 | Применяется вместе с ИБП-12 и ИБП-1224 (обоих исполнений) производства Сигма-ИС. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 17-18 Ah. | 6 075 | 6 075 | звоните
8 | СИГМА-ИС | АКБ исп.2 | Применяется вместе с ИБП-12 и ИБП-1224 (обоих исполнений) производства Сигма-ИС. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 7-9 Ah. | 4 320 | 4 320 | звоните
9 | Delta | DT 12008 (T13) | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (125 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 0,8 Ah. Тип клемм AMP Т13. | 827 | 827 | звоните
10 | Delta | DT 12008 (T9) | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (125 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 0,8 Ah. Тип клемм AMP Т9. | 870 | 870 | звоните
11 | Delta | DT 12012 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (95 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 1,2 Ah. | 649 | 649 | звоните
12 | Delta | DT 12022 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (40 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 2,2 Ah. | 991 | 991 | звоните
13 | Delta | DT 12032 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (34 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 3,3 Ah. | 1 112 | 1 112 | звоните
14 | Delta | DT 12045 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (30 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 4,5 Ah. | 1 251 | 1 251 | звоните
15 | Delta | DT 1207 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (28 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 7 Ah. | 1 314 | 1 314 | звоните
16 | Delta | DT 12100 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (4,5 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 7-10 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 100 Ah. | 20 621 | 20 621 | звоните
17 | Delta | DT 1212 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (25 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 12 Ah. | 2 541 | 2 541 | звоните
18 | Delta | DT 12120 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (6 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 7-10 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 120 Ah. | 21 829 | 21 829 | звоните
19 | Delta | DT 12150 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (6,5 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 7-10 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 150 Ah. | 31 410 | 31 410 | звоните
20 | Delta | DT 1218 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (17 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 18 Ah. | 3 614 | 3 614 | звоните
21 | Delta | DT 12200 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (5 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 10 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 200 Ah. | 39 137 | 39 137 | звоните
22 | Delta | DT 1226 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (11 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 26 Ah. | 6 186 | 6 186 | звоните
23 | Delta | DT 1233 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (9 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 33 Ah. | 7 139 | 7 139 | звоните
24 | Delta | DT 1240 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (7 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 40 Ah. | 9 668 | 9 668 | звоните
25 | Delta | DT 1265 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (5,8 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 7-10 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 65 Ah. | 15 619 | 15 619 | звоните
26 | Delta | DT 1275 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (6 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 7-10 лет. Напряжение - 12 В. Емкость - 75 Ah. | 15 794 | 15 794 | звоните
27 | Delta | DT 4003 | Применяется для обеспечения буферного подзаряда (или резервного питания) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, сниженное внутреннее R (147 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 4 В. Ёмкость - 0,3 Ah. | 110 | 110 | звоните
28 | Delta | DT 401 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (120 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 4 В. Емкость - 1 Ah. | 209 | 209 | звоните
29 | Delta | DT 4035 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (14 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 4 В. Емкость - 3,5 Ah. | 707 | 707 | звоните
30 | Delta | DT 4045 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (23 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 4 В. Емкость - 4,5 Ah. | 564 | 564 | звоните
31 | Delta | DT 4045 (47мм) | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (20 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 4 В. Емкость - 4,5 Ah. Ширина 47мм. | 567 | 567 | звоните
32 | Delta | DT 6012 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (47 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 1,2 Ah. | 378 | 378 | звоните
33 | Delta | DT 6015 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (45 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 1,5 Ah. | 383 | 383 | звоните
34 | Delta | DT 6023 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (42 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 2,3 Ah. | 470 | 470 | звоните
35 | Delta | DT 6023 (75мм) | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (42 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 2,3 Ah. Высота 75мм. | 509 | 509 | звоните
36 | Delta | DT 6028 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (40 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 2,8 Ah. | 551 | 551 | звоните
37 | Delta | DT 6033 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (34 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 3,3 Ah. | 629 | 629 | звоните
38 | Delta | DT 6033 (125мм) | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (28 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 3,3 Ah. Длина 125мм. | 639 | 639 | звоните
39 | Delta | DT 6045 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (40 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 4,5 Ah. | 651 | 651 | звоните
40 | Delta | DT 606 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (12 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 6 Ah. | 664 | 664 | звоните
41 | Delta | DT 612 | Применяется для обеспечения заряда резервного питания (или буферного режима) приборов в составе систем ОПС и СКУД. Технология AGM, очень низкое внутреннее R (10 мОм при полном заряде), расчетный срок службы 5 лет. Напряжение - 6 В. Емкость - 12 Ah. | 1 202 | 1 202 | звоните
42 | Болид | АБ 1205К | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 5 Ah. Срок службы 5 лет, масса 1,5 кг. | 2 130 | 2 130 | звоните
43 | Болид | АБ 1205М | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 5 Ah. Срок службы 15 лет, масса 1,8 кг. | 3 596 | 3 596 | звоните
44 | Болид | АБ 1205С | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 5 Ah. Срок службы 12 лет, масса 1,8 кг. | 3 447 | 3 447 | звоните
45 | Болид | АБ 1207К | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 7 Ah. Срок службы 5 лет, масса 2,05 кг. | 2 184 | 2 184 | звоните
46 | Болид | АБ 1207М | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 7 Ah. Срок службы 15 лет, масса 2,54 кг. | 4 194 | 4 194 | звоните
47 | Болид | АБ 1207С | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 7 Ah. Срок службы 12 лет, масса 2,2 кг. | 3 938 | 3 938 | звоните
48 | Болид | АБ 1209К | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 9 Ah. Срок службы 5 лет, масса 2,5 кг. | 2 648 | 2 648 | звоните
49 | Болид | АБ 1209М | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 9 Ah. Срок службы 15 лет, масса 2,75 кг. | 5 253 | 5 253 | звоните
50 | Болид | АБ 1209С | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 9 Ah. Срок службы 12 лет, масса 2,75 кг. | 5 038 | 5 038 | звоните
51 | Болид | АБ 1217К | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 17 Ah. Срок службы 5 лет, масса 5,4 кг. | 6 556 | 6 556 | звоните
52 | Болид | АБ 1217М | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 17 Ah. Срок службы 15 лет, масса 6,15 кг. | 10 323 | 10 323 | звоните
53 | Болид | АБ 1217С | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 17 Ah. Срок службы 12 лет, масса 5,62 кг. | 9 332 | 9 332 | звоните
54 | Болид | АБ 1226К | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 26 Ah. Срок службы 5 лет, масса 8,2 кг. | 9 195 | 9 195 | звоните
55 | Болид | АБ 1226М | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 26 Ah. Срок службы 15 лет, масса 9,4 кг. | 14 652 | 14 652 | звоните
56 | Болид | АБ 1226С | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 26 Ah. Срок службы 12 лет, масса 9,4 кг. | 14 020 | 14 020 | звоните
57 | Болид | АБ 1240М | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 40 Ah. Срок службы 15 лет, масса 14,3 кг. | 22 379 | 22 379 | звоните
58 | Болид | АБ 1240С | Применяется вместе с РИП, ИБП, ППКП, систем СКУД, ОПС и т.д. в качестве резервного питания устройств, чье отключение нежелательно. Напряжение - 12 В. Ёмкость - 40 Ah. Срок службы 12 лет, масса 12,5 кг. | 13 610 | 13 610 | звоните
59 | Delta | DTM 12008 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Достаточно низкое внутреннее сопротивление (260 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 0,8 Ah. | 927 | 927 | звоните
60 | Delta | DTM 12012 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (55 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 1,2 Ah. | 935 | 935 | звоните
61 | Delta | DTM 12022 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (60 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 2,2 Ah. | 1 122 | 1 122 | звоните
62 | Delta | DTM 12032 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (68 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 3,2 Ah. | 1 424 | 1 424 | звоните
63 | Delta | DTM 12045 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (41,5 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 4,5 Ah. | 1 477 | 1 477 | звоните
64 | Delta | DTM 1205 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (34 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 5 Ah. | 1 644 | 1 644 | звоните
65 | Delta | DTM 1207 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (28 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 7,2 Ah. | 1 841 | 1 841 | звоните
66 | Delta | DTM 1209 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (18 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 9 Ah. | 2 267 | 2 267 | звоните
67 | Delta | DTM 1212 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (13,4 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 12 Ah. | 3 204 | 3 204 | звоните
68 | Delta | DTM 1215 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (25 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 15 Ah. | 3 839 | 3 839 | звоните
69 | Delta | DTM 1217 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (14 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 17 Ah. | 4 478 | 4 478 | звоните
70 | Delta | DTM 1226 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (10 мОм при полном заряде). Напряжение - 12 В. Емкость - 26 Ah. | 7 691 | 7 691 | звоните
71 | Delta | DTM 6032 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (30 мОм при полном заряде). Напряжение - 6 В. Емкость - 3,2 Ah. | 766 | 766 | звоните
72 | Delta | DTM 6045 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (22 мОм при полном заряде). Напряжение - 6 В. Емкость - 4,5 Ah. | 781 | 781 | звоните
73 | Delta | DTM 607 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (14 мОм при полном заряде). Напряжение - 6 В. Емкость - 7 Ah. | 1 048 | 1 048 | звоните
74 | Delta | DTM 612 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (10 мОм при полном заряде). Напряжение - 6 В. Емкость - 12 Ah. | 1 480 | 1 480 | звоните
75 | Delta | DTM 6012 | АКБ универсального применения используется как в циклическом так и в буферном режимах. Технология AGM (решётка из чистого свинца) повышает срок службы до 6 лет и улучшает зарядные параметры. Низкое внутреннее сопротивление (50 мОм при полном заряде). Напряжение - 6 В. Емкость - 1,2 Ah. | 510 | 510 | звоните
1.4 | Дополнительное оборудование
1 | Болид | БЗК исп.01 | Устройство создано с целью распределения питающего тока от блоков резервированного питания (РИП-12 / 24 / 48) или источников бесперебойного питания по восьми каналам. Каждая из линий защищена предохранителем и оборудована индикацией. Макс выходной ток 5А. Установка на DIN-рейку. | 1 447 | 1 447 | звоните
2 | Болид | БЗК исп.02 | Устройство создано с целью распределения питающего тока от блоков резервированного питания (РИП-12 / 24 / 48) или источников бесперебойного питания по восьми каналам. Каждая из линий защищена предохранителем и оборудована индикацией. Макс выходной ток 8А. Установка на DIN-рейку. | 1 546 | 1 546 | звоните
3 | Болид | БЗС | Создан для обеспечения защиты электроприборов с питанием переменным током 220В (50/60 Гц), входящих в состав различных технических комплексов от внешних импульсных помех с высоким вольтажом и от продолжительной по времени работе с напряжением выше порогового значения (253 В). Мощность 500 Вт. Установка либо настенная, либо DIN. | 1 209 | 1 209 | звоните
4 | Болид | БЗС исп.01 | Создан для обеспечения защиты электроприборов с питанием переменным током 220В (50/60 Гц), входящих в состав различных технических комплексов от внешних импульсных помех с высоким вольтажом и от продолжительной по времени работе с напряжением выше порогового значения (253 В). Мощность 1200 Вт (ток до 5 А). Установка либо настенная, либо DIN. | 2 652 | 2 652 | звоните
5 | Болид | Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5) | Изделие разработано для обеспечения резервированных источников питания дополнительными аккумуляторными батареями с целью поддержания их работы в условиях проблем с основным сетевым питанием. Используется вместе с РИП-12 производства Болид. Металлический бокс с отсеками для 2-х АКБ 12В емкостью 17 Ач. Макс ток нагрузки 8 А, ток заряда 5 А. | 2 621 | 2 621 | звоните
6 | Болид | Бокс-12 исп.01 (Бокс-12/34М5-Р) | Изделие разработано для обеспечения резервированных источников питания дополнительными аккумуляторными батареями с целью поддержания их работы в условиях проблем с основным сетевым питанием. Используется вместе с РИП-12 производства Болид. Металлический бокс с отсеками для 2-х АКБ 12В емкостью 17 Ач. Макс ток нагрузки 8 А, ток заряда 5 А. | 3 969 | 3 969 | звоните
7 | Болид | Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5) | Изделие разработано для обеспечения резервированных источников питания дополнительными аккумуляторными батареями с целью поддержания их работы в условиях проблем с основным сетевым питанием. Используется вместе с РИП-24 производства Болид. Металлический бокс с отсеками для 2-х АКБ 12В емкостью 17 Ач. Макс ток нагрузки 4 А, ток заряда 3 А. | 2 621 | 2 621 | звоните
8 | Болид | Бокс-24 исп.01 (Бокс-24/17М5-Р) | Изделие разработано для обеспечения резервированных источников питания дополнительными аккумуляторными батареями с целью поддержания их работы в условиях проблем с основным сетевым питанием. Используется вместе с РИП-24 производства Болид. Металлический бокс с отсеками для 2-х АКБ 12В емкостью 17 Ач. Макс ток нагрузки 4 А, ток заряда 3 А. | 3 969 | 3 969 | звоните
9 | МЕТА | МЕТА 17901 | Изделие создано с целью монтажа двух АКБ емкостью до 40 Ач каждая, применяемых для резервного питания центральных блоков МЕТА 17820/17821 | 9 629 | 9 057 | звоните
10 | Полисервис | 19'' x 3U | Корпус под АКБ, для установки в 19" шкаф. Размер - три универсальных единицы (3U). | 9 180 | 8 262 | звоните
11 | Полисервис | ТИП-0 | Корпус под АКБ 1x1,2 Ач | 620 | 558 | звоните
12 | Полисервис | ТИП-1 | Корпус под АКБ 1x7 Ач | 1 095 | 986 | звоните
13 | Полисервис | ТИП-2 | Корпус под АКБ 2x7 Ач | 1 300 | 1 170 | звоните
14 | Полисервис | ТИП-3 | Корпус под АКБ 4x7 Ач | 1 655 | 1 490 | звоните
15 | Полисервис | ТИП-4 | Корпус под АКБ 2x40 Ач | 2 305 | 2 075 | звоните
16 | Полисервис | ТИП-5 | Корпус под АКБ. | 500 | 450 | звоните
17 | Болид | МКС РИП | Прибор используется совместно с резервированными источниками питания Болид «РИП-12», «РИП-24», а также иных, подобных устройств от других производителей. Главное условие - наличие выходов типа «открытый коллектор». Функционал - мониторинг состояния работы РИП с информированием о различных неисправностях через 3 релейных выхода. | 1 045 | 1 045 | звоните
18 | Болид | МП 24/12В | Прибор создан для трансформации уровня напряжения с 24 вольт на 12 вольт. Используется при работе с РИП-24 производства Болид (а также подобных им) для обеспечения постоянным током извещателей, ПКП и иных устройств входящих в различные системы, требующими непрерывного питания. | 682 | 682 | звоните
19 | Болид | МП 24/12В исп.01 | Прибор создан для трансформации уровня напряжения с 24 вольт на 12 или 9 вольт. Используется при работе с РИП-24 производства Болид (а также подобных им) для обеспечения постоянным током извещателей, ПКП и иных устройств входящих в различные системы, требующими непрерывного питания. Сверхширокий диапазон входного напряжения от 15 о 75В. | 1 061 | 1 061 | звоните
20 | Болид | МП 24/12В исп.02 | Прибор создан для трансформации уровня напряжения с 24 вольт на 12/9/7,5/5/3,3 вольт. Используется при работе с РИП-24 производства Болид (а также подобных им) для обеспечения постоянным током извещателей, видеокамер, модемов, ПКП и иных устройств входящих в различные системы, требующих непрерывного питания. | 1 061 | 1 061 | звоните
21 | Болид | МП 24/5В | Прибор создан для снижения уровня напряжения с12 или 24 вольт до 5В. Используется при работе с РИП-12, РИП-24 производства Болид (а также подобных им) для обеспечения постоянным током волоконно-оптических преобразователей моделей Ethernet-FX-MM, Ethernet-FX-SM40, Ethernet-FX-SM40SA и т.д., а также иных устройств требующих непрерывного питания с напряжением 5В. | 631 | 631 | звоните
22 | Полисервис | УЗА-12П-10 | Прибор разработан с целью защиты аккумуляторов входящих в состав блоков бесперебойного питания от полного разряда емкости, а также от коротких замыканий на выходе (ток сработки = 10 А). Применяется с 12 вольтовыми АКБ. | 365 | 329 | звоните
23 | Полисервис | УЗА-12П-5 | Прибор разработан с целью защиты аккумуляторов входящих в состав блоков бесперебойного питания от полного разряда емкости, а также от коротких замыканий на выходе (ток сработки = 5 А). Применяется с 12 вольтовыми АКБ. | 365 | 329 | звоните
24 | Полисервис | УЗА-24П-10 | Прибор разработан с целью защиты аккумуляторов входящих в состав блоков бесперебойного питания от полного разряда емкости, а также от коротких замыканий на выходе (ток сработки = 10 А). Применяется с 24 вольтовыми АКБ. | 365 | 329 | звоните
25 | Полисервис | УЗА-24П-5 | Прибор разработан с целью защиты аккумуляторов входящих в состав блоков бесперебойного питания от полного разряда емкости, а также от коротких замыканий на выходе (ток сработки = 5 А). Применяется с 24 вольтовыми АКБ. | 365 | 329 | звоните
26 | Полисервис | УРП 1-8 | Прибор разработан с целью распределения напряжения поступающего от блока резервированного питания, обладающего единственным выходом на восемь линий, к которым подключается нагрузка. | 1 015 | 914 | звоните
27 | Полисервис | УРП 1-8бк | Прибор разработан с целью распределения напряжения поступающего от блока резервированного питания, обладающего единственным выходом на восемь линий, к которым подключается нагрузка. | 780 | 702 | звоните
28 | Полисервис | УШАН-1 | Изделие применяется для поддержания готовыми к работе АКБ* (2 х 12 В/7 Ач) в условиях существенно сниженных температур окружающей среды. | 7 265 | 6 539 | звоните
29 | Болид | ШВР-110 | Прибор создан для незамедлительной автоматической переброски электрического питания мощных приборов (ШКП, ППУ и др.), входящих в состав противопожарной системы, с основного источника на резервный (или в обратном направлении). Коммутируемая мощность до 110 кВт, с максимальным током 250 А. | 88 725 | 88 725 | звоните
30 | Болид | ШВР-250 | Прибор создан для незамедлительной автоматической переброски электрического питания мощных приборов (ШКП, ППУ и др.), входящих в состав противопожарной системы, с основного источника на резервный (или в обратном направлении). Коммутируемая мощность до 250 кВт, с максимальным током 500 А. | 207 090 | 207 090 | звоните
31 | Болид | ШВР-30 | Прибор создан для незамедлительной автоматической переброски электрического питания мощных приборов (ШКП, ППУ и др.), входящих в состав противопожарной системы, с основного источника на резервный (или в обратном направлении). Коммутируемая мощность до 30 кВт, с максимальным током 80 А. | 60 450 | 60 450 | звоните